## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.543 | 46.228 | 45.588 | 16.565 | 121.495 | 115.991 | 157.182 | 116.629 | 121.557 | 52.451
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.021 | 0.601 | 0.663 | 5.712 | 17.41 | 16.796 | 0 | 0 | 0 | 1.7
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.624 | 5.379 | 0 | 0.812 | 0.769 | 0 | 0.159 | 0.14 | 4.922
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.653 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.564 | 53.106 | 52.255 | 22.277 | 139.717 | 133.556 | 157.182 | 116.788 | 121.697 | 59.638
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 89.338 | 57.003 | 58.411 | 166.19 | 279.29 | 273.358 | 130.095 | 97.313 | 101.296 | 73.763
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.021 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 89.338 | 58.024 | 59.388 | 166.19 | 279.29 | 273.358 | 130.095 | 97.313 | 101.296 | 74.647
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.565 | 1.14 | 1.115 | 0.248 | 0.71 | 0.686 | 1.969 | 1.602 | 1.647 | 1.102
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.099 | 0.029 | 0.033 | 0.28 | 0.853 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0.083
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.664 | 1.208 | 1.186 | 0.528 | 1.571 | 1.517 | 1.969 | 1.603 | 1.648 | 1.219
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.348 | 0.235 | 0.24 | 0.44 | 0.837 | 0.817 | 0.824 | 0.617 | 0.642 | 0.29
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.348 | 0.246 | 0.25 | 0.44 | 0.837 | 0.817 | 0.824 | 0.617 | 0.642 | 0.299
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.526 | 0.402 | 0.407 | 0.904 | 2.041 | 1.982 | 0.794 | 0.564 | 0.592 | 0.516
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.526 | 0.402 | 0.407 | 0.904 | 2.041 | 1.982 | 0.794 | 0.564 | 0.592 | 0.516
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1433 | 31483 | 32916 | 125 | 2258 | 2383 | 131 | 947 | 1078 | 36377