## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 50.947 | 14.846 | 14.912 | [6 empty] | 14.912
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.468 | 3.735 | 3.736 | [6 empty] | 3.736
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.032 | 0.077 | 0.077 | [6 empty] | 0.077
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.677 | 11.655 | [6 empty] | 11.655
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.102 | 0.101 | [6 empty] | 0.101
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 55.447 | 30.437 | 30.481 | [6 empty] | 30.481
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.284 | 3.032 | 3.029 | [6 empty] | 3.029
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.985 | 14.683 | 14.709 | [6 empty] | 14.709
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.937 | 4.928 | [6 empty] | 4.928
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.066 | 0.066 | [6 empty] | 0.066
Genel Toplam |  | 30.269 | 22.718 | 22.732 | [6 empty] | 22.732
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.471 | 0.219 | 0.219 | [6 empty] | 0.219
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.142 | 0.027 | 0.027 | [6 empty] | 0.027
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.002 | 0.004 | 0.004 | [6 empty] | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.073 | 0.073 | [6 empty] | 0.073
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | [6 empty] | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.615 | 0.324 | 0.324 | [6 empty] | 0.324
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.111 | 0.217 | 0.216 | [6 empty] | 0.216
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.089
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | [6 empty] | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | [6 empty] | 0.001
Genel Toplam |  | 0.241 | 0.323 | 0.322 | [6 empty] | 0.322
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.485 | 0.111 | 0.112 | [6 empty] | 0.112
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.485 | 0.111 | 0.112 | [6 empty] | 0.112
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 592 | 323412 | 324004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324004