## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.201 | 34.461 | 34.393 | 43.431 | 212.651 | 209.539 | 193.2 | 190.212 | 190.249 | 40.434
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.989 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.943
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.518 | 0.513 | 0 | 12.007 | 11.786 | 18.938 | 24.133 | 24.069 | 1.289
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.614 | 6.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 3.521 | 6.406
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.379 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.201 | 43.961 | 43.804 | 43.431 | 224.658 | 221.325 | 212.138 | 217.909 | 217.839 | 50.386
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 52.57 | 30.708 | 30.912 | 46.246 | 108.501 | 107.356 | 201.131 | 247.616 | 247.045 | 37.785
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.948 | 3.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.174 | 9.062 | 4.023
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 52.57 | 34.656 | 34.823 | 46.246 | 108.501 | 107.356 | 201.131 | 256.79 | 256.107 | 41.808
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.509 | 0.752 | 0.749 | 0.885 | 3.073 | 3.033 | 2.509 | 2.515 | 2.515 | 0.82
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.046 | 0.045 | 0.073 | 0.093 | 0.092 | 0.005
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.051 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.049
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.509 | 0.816 | 0.812 | 0.885 | 3.119 | 3.078 | 2.582 | 2.632 | 2.631 | 0.885
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.242 | 0.341 | 0.34 | 0.231 | 0.576 | 0.569 | 0.855 | 0.935 | 0.934 | 0.36
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.242 | 0.354 | 0.353 | 0.231 | 0.576 | 0.569 | 0.855 | 0.98 | 0.978 | 0.374
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.779 | 0.564 | 0.566 | 1.308 | 3.245 | 3.209 | 3.273 | 3.215 | 3.215 | 0.666
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.779 | 0.564 | 0.566 | 1.308 | 3.245 | 3.209 | 3.273 | 3.215 | 3.215 | 0.666
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1409 | 149270 | 150679 | 26 | 1388 | 1414 | 55 | 4424 | 4479 | 156572