## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.571 | 3.011 | 2.992 | 22.279 | 63.701 | 62.797 | 74.208 | 88.044 | 87.653 | 23.64
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.319 | 1.309 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0 | 35.449 | 34.447 | 6.802
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.571 | 4.367 | 4.337 | 22.279 | 63.77 | 62.865 | 74.208 | 123.493 | 122.1 | 30.468
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 74.728 | 29.41 | 29.759 | 28.508 | 1.991 | 2.57 | 262.675 | 257.884 | 258.019 | 65.636
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.102 | 5.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.087 | 3.687
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 74.728 | 34.512 | 34.822 | 28.508 | 1.991 | 2.57 | 262.675 | 257.973 | 258.106 | 69.323
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 0.107 | 0.106 | 0.197 | 1.056 | 1.037 | 0.717 | 0.658 | 0.659 | 0.298
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.115 | 0.111 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.022 | 0.127 | 0.125 | 0.197 | 1.057 | 1.038 | 0.717 | 0.773 | 0.77 | 0.331
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.195 | 0.081 | 0.082 | 0.605 | 0.042 | 0.055 | 0.818 | 0.903 | 0.901 | 0.218
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.195 | 0.094 | 0.094 | 0.605 | 0.042 | 0.055 | 0.818 | 0.907 | 0.905 | 0.228
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.73 | 0.102 | 0.107 | 0.684 | 0.087 | 0.1 | 0.591 | 0.772 | 0.767 | 0.218
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.73 | 0.102 | 0.107 | 0.684 | 0.087 | 0.1 | 0.591 | 0.772 | 0.767 | 0.218
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 185 | 23857 | 24042 | 76 | 3406 | 3482 | 159 | 5466 | 5625 | 33149