## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 5.491 | 11.518 | 11.478 |  |  |  | 4.423 | 11.052 | 10.917 | 11.374
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.663 | 55.687 | 55.493 |  |  |  | 85.708 | 170.077 | 168.353 | 76.451
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.984 | 5.944 |  |  |  | 0 | 6.363 | 6.233 | 5.997
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.154 | 73.189 | 72.915 |  |  |  | 90.131 | 187.492 | 185.503 | 93.822
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 96.08 | 116.573 | 116.435 |  |  |  | 60.069 | 116.872 | 115.711 | 116.301
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 172.061 | 92.068 | 92.604 |  |  |  | 77.038 | 37.529 | 38.336 | 82.526
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 27.595 | 27.41 |  |  |  | 0 | 0.91 | 0.891 | 22.486
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 268.141 | 236.236 | 236.449 |  |  |  | 137.107 | 155.311 | 154.938 | 221.313
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.366 | 0.768 | 0.765 |  |  |  | 0.295 | 0.737 | 0.728 | 0.758
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.67 | 1.693 | 1.686 |  |  |  | 0.962 | 2.826 | 2.788 | 1.891
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046 | 0.046 |  |  |  | 0 | 0.085 | 0.084 | 0.053
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.036 | 2.507 | 2.497 |  |  |  | 1.257 | 3.648 | 3.6 | 2.702
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.545 | 2.95 | 2.94 |  |  |  | 1.141 | 2.778 | 2.745 | 2.904
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.884 | 0.683 | 0.685 |  |  |  | 0.436 | 0.425 | 0.425 | 0.636
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.076 | 0.076 |  |  |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.063
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.429 | 3.709 | 3.701 |  |  |  | 1.577 | 3.209 | 3.176 | 3.603
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.107 | 0.287 | 0.286 |  |  |  | 0.526 | 1.094 | 1.082 | 0.434
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.107 | 0.287 | 0.286 |  |  |  | 0.526 | 1.094 | 1.082 | 0.434
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 112 | 16626 | 16738 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3739 | 3817 | 20555