## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.472 | 13.786 | 13.795 | 129.429 | 32.183 | 32.673 | 240.63 | 139.91 | 140.958 | 22.7
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.158 | 7.14 | 0 | 3.661 | 3.643 | 0 | 61.756 | 61.114 | 10.779
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 1.449 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 0.029
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.472 | 20.957 | 20.948 | 129.429 | 37.293 | 37.758 | 240.63 | 201.666 | 202.072 | 33.508
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.098 | 25.894 | 25.862 | 13.029 | 7.084 | 7.114 | 55.407 | 128.97 | 128.204 | 32.615
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.393 | 3.384 | 0 | 34.543 | 34.37 | 0 | 26.568 | 26.291 | 5.325
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.098 | 29.287 | 29.246 | 13.029 | 41.627 | 41.484 | 55.407 | 155.538 | 154.495 | 37.94
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.342 | 0.335 | 0.335 | 2.286 | 0.764 | 0.771 | 4.395 | 3.553 | 3.562 | 0.561
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0.205 | 0.203 | 0.065
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.342 | 0.391 | 0.391 | 2.286 | 0.806 | 0.812 | 4.395 | 3.758 | 3.765 | 0.626
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.142 | 0.248 | 0.247 | 0.571 | 0.311 | 0.312 | 0.827 | 1.083 | 1.08 | 0.305
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0.107 | 0.106 | 0.036
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.142 | 0.279 | 0.278 | 0.571 | 0.38 | 0.381 | 0.827 | 1.19 | 1.186 | 0.341
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.25 | 0.179 | 0.179 | 1.143 | 0.624 | 0.627 | 5.852 | 4.144 | 4.161 | 0.456
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.25 | 0.179 | 0.179 | 1.143 | 0.624 | 0.627 | 5.852 | 4.144 | 4.161 | 0.456
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 104665 | 104925 | 7 | 1384 | 1391 | 81 | 7703 | 7784 | 114100