## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.87 | 45.783 | 45.761 | 56.677 | 54.201 | 54.204 | 26.113 | 110.581 | 110.165 | 52.965
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.124 | 6.121 | 0 | 0.477 | 0.476 | 0 | 7.329 | 7.293 | 5.198
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.87 | 51.907 | 51.882 | 56.677 | 54.678 | 54.68 | 26.113 | 117.91 | 117.458 | 58.163
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.652 | 6.711 | 6.708 | 0 | 34.883 | 34.836 | 0 | 4.659 | 4.637 | 11.638
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.695 | 7.691 | 0 | 10.082 | 10.068 | 0 | 2.564 | 2.552 | 7.671
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.652 | 14.406 | 14.399 | 0 | 44.965 | 44.904 | 0 | 7.223 | 7.189 | 19.309
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.435 | 1.115 | 1.115 | 1.538 | 1.194 | 1.194 | 0.739 | 1.271 | 1.268 | 1.143
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.139 | 0.138 | 0.043
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.435 | 1.155 | 1.155 | 1.538 | 1.202 | 1.202 | 0.739 | 1.41 | 1.406 | 1.186
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.043 | 0.377 | 0.377 | 0 | 0.15 | 0.149 | 0 | 0.434 | 0.432 | 0.34
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.043 | 0.401 | 0.401 | 0 | 0.198 | 0.197 | 0 | 0.443 | 0.441 | 0.367
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.609 | 1.222 | 1.222 | 1.462 | 1.513 | 1.513 | 0.478 | 1.624 | 1.618 | 1.309
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.609 | 1.222 | 1.222 | 1.462 | 1.513 | 1.513 | 0.478 | 1.624 | 1.618 | 1.309
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 38703 | 38726 | 13 | 9626 | 9639 | 23 | 4645 | 4668 | 53033