## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 75.054 | 95.713 | 95.654 |  | 597158.4 | 597945.6 | 545.005 | 501.424 | 501.794 | 162.909
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.849 | 1.276 | 1.275 |  | 0 | 0 | 5.968 | 9.388 | 9.359 | 2.282
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.694 | 14.652 |  | 0 | 0 | 0 | 19.841 | 19.673 | 15.277
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 75.903 | 111.683 | 111.581 |  | 597158.4 | 597945.6 | 550.973 | 530.653 | 530.826 | 180.468
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 94.881 | 97.004 | 96.998 |  | 0 | 0 | 294.9 | 248.8 | 249.191 | 115.96
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.579 | 7.557 |  | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0.429 | 6.669
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 94.881 | 104.583 | 104.555 |  | 0 | 0 | 294.9 | 249.233 | 249.62 | 122.629
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.281 | 3.102 | 3.1 |  | 19566 | 19594 | 5.553 | 6.61 | 6.601 | 4.082
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.011 | 0.017 | 0.017 |  | 0 | 0 | 0.079 | 0.124 | 0.124 | 0.03
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.083 | 0.083 |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0.081
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.292 | 3.202 | 3.2 |  | 19566 | 19594 | 5.632 | 6.8 | 6.791 | 4.193
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.315 | 1.83 | 1.828 |  | 0 | 0 | 2.658 | 2.152 | 2.156 | 1.869
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.315 | 1.853 | 1.85 |  | 0 | 0 | 2.658 | 2.157 | 2.16 | 1.889
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.236 | 0.363 | 0.363 |  | 0 | 0 | 6.053 | 5.023 | 5.032 | 0.944
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.236 | 0.363 | 0.363 |  | 0 | 0 | 6.053 | 5.023 | 5.032 | 0.944
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89 | 31348 | 31437 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4437 | 4475 | 35913