## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 7.295 | 18.625 | 18.522 | 0 | 0 | 0 | 10.157 | 11.135 | 11.107 | 8.492
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.282 | 7.939 | 7.887 | 2.38 | 44.099 | 44.013 | 190.368 | 155.623 | 156.591 | 81.804
Dağıtım-OG | Dışsal | 14.447 | 58.765 | 58.36 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.771 | 0.762 | 12.895
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 5.874 | 23.937 | 23.772 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.314 | 0.31 | 5.252
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.637 | 6.577 | 0 | 20.348 | 20.306 | 0 | 12.137 | 11.799 | 13.901
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.59 | 0.584 | 0 | 1.029 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0.516
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.898 | 116.493 | 115.702 | 2.38 | 65.476 | 65.346 | 201.117 | 179.98 | 180.569 | 122.86
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 8.858 | 22.611 | 22.486 | 0 | 0 | 0 | 12.334 | 13.515 | 13.482 | 10.308
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.439 | 99.486 | 98.764 | 3 | 53.653 | 53.549 | 99.274 | 99.508 | 99.501 | 81.906
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 3.121 | 0 | 0.245 | 0.238 | 1.281
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.297 | 122.097 | 121.25 | 3 | 56.781 | 56.67 | 111.608 | 113.268 | 113.221 | 93.495
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.868 | 2.217 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 1.326 | 1.322 | 1.011
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 1.029 | 1.022 | 0.233 | 1.299 | 1.297 | 3.729 | 3.395 | 3.404 | 2.091
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.079 | 0.321 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.07
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.079 | 0.322 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.071
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.217 | 0.217 | 0 | 0.097 | 0.095 | 0.127
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.276 | 3.935 | 3.912 | 0.233 | 1.525 | 1.523 | 4.942 | 4.826 | 4.829 | 3.376
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.868 | 2.217 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 1.325 | 1.322 | 1.011
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.105 | 0.51 | 0.506 | 0.033 | 0.345 | 0.344 | 0.411 | 0.399 | 0.399 | 0.401
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.973 | 2.727 | 2.71 | 0.033 | 0.372 | 0.371 | 1.62 | 1.725 | 1.722 | 1.423
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.566 | 2.42 | 2.403 | 0.033 | 0.197 | 0.197 | 2.768 | 2.511 | 2.519 | 1.613
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.566 | 2.42 | 2.403 | 0.033 | 0.197 | 0.197 | 2.768 | 2.511 | 2.519 | 1.613
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8243 | 8319 | 30 | 14606 | 14636 | 435 | 15183 | 15618 | 38573