## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.668 | 3.132 | 3.235 | 159.148 | 220.123 | 219.253 | 87.737 | 154.335 | 152.945 | 63.413
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.432 | 3.413 | 0 | 22.607 | 22.284 | 0 | 10.228 | 10.014 | 6.641
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.398 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.668 | 6.962 | 7.044 | 159.148 | 242.73 | 241.537 | 87.737 | 164.563 | 162.959 | 70.302
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.886 | 4.311 | 4.424 | 231.877 | 284.654 | 283.902 | 73.548 | 109.05 | 108.309 | 54.147
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.415 | 0.167
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.886 | 4.37 | 4.483 | 231.877 | 284.654 | 283.902 | 73.548 | 109.474 | 108.724 | 54.314
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.168 | 0.053 | 0.054 | 1.123 | 1.527 | 1.521 | 1.353 | 2.261 | 2.242 | 0.829
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.089 | 0.088 | 0 | 0.094 | 0.092 | 0.054
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.168 | 0.088 | 0.089 | 1.123 | 1.616 | 1.609 | 1.353 | 2.355 | 2.334 | 0.885
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 0.034 | 0.034 | 0.492 | 0.604 | 0.603 | 0.245 | 0.383 | 0.38 | 0.178
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.078 | 0.034 | 0.034 | 0.492 | 0.604 | 0.603 | 0.245 | 0.391 | 0.388 | 0.181
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.105 | 0.017 | 0.017 | 1.185 | 1.029 | 1.031 | 1.722 | 2.514 | 2.498 | 0.857
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.105 | 0.017 | 0.017 | 1.185 | 1.029 | 1.031 | 1.722 | 2.514 | 2.498 | 0.857
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 256 | 46124 | 46380 | 65 | 4494 | 4559 | 485 | 22754 | 23239 | 74178