## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / ECEABAT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 344.14 | 1047.722 | 1038.382 |  | 0 | 0 | 705.32 | 821.302 | 817.848 | 956.345
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.946 | 69.748 | 69.419 |  | 0 | 0 | 212.298 | 172.226 | 173.419 | 107.757
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 24.382 | 23.656 | 8.736
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 389.086 | 1117.48 | 1107.811 |  | 0 | 0 | 917.618 | 1017.91 | 1014.923 | 1072.838
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 64.684 | 7.363 | 8.124 |  | 0 | 0 | 278.045 | 388.223 | 384.942 | 147.184
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.647 | 23.913 | 8.825
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 64.684 | 7.363 | 8.124 |  | 0 | 0 | 278.045 | 412.87 | 408.855 | 156.009
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.269 | 2.731 | 2.711 |  | 0 | 0 | 2.693 | 2.498 | 2.504 | 2.633
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.239 | 2.355 | 2.34 |  | 0 | 0 | 4.057 | 3.118 | 3.146 | 2.636
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.286 | 0.106
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.508 | 5.086 | 5.051 |  | 0 | 0 | 6.75 | 5.911 | 5.936 | 5.375
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.224 | 0.051 | 0.053 |  | 0 | 0 | 1.136 | 1.546 | 1.534 | 0.599
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.078 | 0.029
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.224 | 0.051 | 0.053 |  | 0 | 0 | 1.136 | 1.626 | 1.612 | 0.628
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.104 | 0.002 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0.682 | 0.392 | 0.401 | 0.15
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.104 | 0.002 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0.682 | 0.392 | 0.401 | 0.15
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 67 | 4980 | 5047 | 0 | 5 | 5 | 88 | 2867 | 2955 | 8007