## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 7.294 | 2.865 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 111.144 | 30.125 | 31.306 | 173.412 | 204.887 | 204.537 | 271.784 | 279.849 | 279.562 | 168.353
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.404 | 2.369 | 0 | 1.67 | 1.651 | 0 | 35.681 | 34.413 | 16.231
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 118.438 | 35.394 | 36.605 | 173.412 | 206.557 | 206.188 | 271.784 | 315.53 | 313.975 | 185.75
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 22.878 | 94.733 | 93.686 | 0 | 0 | 0 | 55.867 | 80.924 | 80.033 | 72.191
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.135 | 8.032 | 8.514 | 74.094 | 161.075 | 160.108 | 269.247 | 258.748 | 259.121 | 142.998
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.037 | 9.681 | 4.224
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 64.013 | 102.765 | 102.2 | 74.094 | 161.075 | 160.108 | 325.114 | 349.709 | 348.835 | 219.413
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.675 | 0.265 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.792 | 0.751 | 0.766 | 3.694 | 3.629 | 3.63 | 5.07 | 6.209 | 6.169 | 3.598
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.239 | 0.23 | 0.109
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.467 | 1.033 | 1.054 | 3.694 | 3.642 | 3.643 | 5.07 | 6.448 | 6.399 | 3.815
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.844 | 3.509 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 2.802 | 2.77 | 2.589
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.169 | 0.04 | 0.042 | 0.531 | 0.827 | 0.824 | 0.769 | 0.812 | 0.811 | 0.507
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.013 | 3.549 | 3.512 | 0.531 | 0.827 | 0.824 | 2.677 | 3.638 | 3.605 | 3.106
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.74 | 0.015 | 0.026 | 5.204 | 4.945 | 4.948 | 4.255 | 5.612 | 5.564 | 3.258
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.74 | 0.015 | 0.026 | 5.204 | 4.945 | 4.948 | 4.255 | 5.612 | 5.564 | 3.258
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 154 | 10415 | 10569 | 49 | 4357 | 4406 | 412 | 11179 | 11591 | 26566