## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.571 | 2.983 | 2.982 | 117.675 | 100.392 | 100.539 | 39.888 | 50.625 | 50.506 | 22
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.141 | 2.134 | 0 | 10.99 | 10.897 | 0 | 9.683 | 9.576 | 4.929
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.571 | 5.124 | 5.116 | 117.675 | 111.382 | 111.436 | 39.888 | 60.308 | 60.082 | 26.929
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.067 | 30.748 | 30.684 | 0 | 0 | 0 | 5.287 | 2.854 | 2.881 | 20.301
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.292 | 3.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0.429 | 2.213
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.067 | 34.04 | 33.966 | 0 | 0 | 0 | 5.287 | 3.287 | 3.31 | 22.514
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.063 | 0.106 | 0.106 | 1.25 | 1.01 | 1.012 | 0.291 | 0.309 | 0.309 | 0.201
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.083 | 0.082 | 0 | 0.103 | 0.102 | 0.057
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.063 | 0.138 | 0.138 | 1.25 | 1.093 | 1.094 | 0.291 | 0.412 | 0.411 | 0.258
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.048 | 0.439 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.09 | 0.09 | 0.306
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.048 | 0.452 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.096 | 0.096 | 0.316
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.293 | 0.292 | 0.1
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.293 | 0.292 | 0.1
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 63 | 20970 | 21033 | 8 | 933 | 941 | 127 | 11313 | 11440 | 33414