## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 14.442 | 37.232 | 37.161 |  |  |  | 13.391 | 19.384 | 19.223 | 35.71
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.06 | 21.124 | 21.115 |  |  |  | 72.153 | 46.717 | 47.401 | 24.378
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.07 | 1.067 |  |  |  | 0 | 8.902 | 8.663 | 2.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.105 | 0.105 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.092
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.502 | 59.531 | 59.448 |  |  |  | 85.544 | 75.003 | 75.287 | 62.19
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.468 | 55.667 | 55.601 |  |  |  | 96.02 | 149.596 | 148.155 | 69.603
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.113 | 0.113 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.099
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
Genel Toplam |  | 34.468 | 55.79 | 55.724 |  |  |  | 96.02 | 149.596 | 148.155 | 69.711
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.362 | 0.783 | 0.782 |  |  |  | 0.487 | 0.702 | 0.696 | 0.783
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.372 | 0.654 | 0.653 |  |  |  | 1.077 | 0.974 | 0.977 | 0.693
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0.091 | 0.088 | 0.02
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.734 | 1.447 | 1.445 |  |  |  | 1.564 | 1.767 | 1.761 | 1.496
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.318 | 0.741 | 0.74 |  |  |  | 0.617 | 0.962 | 0.953 | 0.779
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.318 | 0.743 | 0.742 |  |  |  | 0.617 | 0.962 | 0.953 | 0.78
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.049 | 0.062 | 0.062 |  |  |  | 1.092 | 0.896 | 0.901 | 0.166
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.049 | 0.062 | 0.062 |  |  |  | 1.092 | 0.896 | 0.901 | 0.166
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 390 | 124986 | 125376 | 0 | 0 | 0 | 478 | 17294 | 17772 | 143148