## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 45.262 | 28.576 | 28.672 | 107.068 | 54.417 | 54.859 | 76.081 | 84.639 | 84.517 | 38.129
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.316 | 0.564 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 1.102 | 1.098 | 0.589
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 5.523 | 5.492 | 0 | 6.593 | 6.537 | 0 | 13.175 | 12.987 | 6.567
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.443 | 0.441 | 0 | 0.89 | 0.882 | 0 | 0.252 | 0.248 | 0.45
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Genel Toplam |  | 45.593 | 35.114 | 35.175 | 107.068 | 61.925 | 62.303 | 76.897 | 99.168 | 98.85 | 45.743
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 62.63 | 76.114 | 76.037 | 74.091 | 94.67 | 94.497 | 51.782 | 105.098 | 104.34 | 81.237
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.096 | 0.148 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.454 | 1.446 | 0 | 5.108 | 5.066 | 0 | 0.57 | 0.562 | 1.613
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
Genel Toplam |  | 62.726 | 77.753 | 77.668 | 74.091 | 99.778 | 99.563 | 51.782 | 105.668 | 104.902 | 82.996
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.055 | 1.054 | 1.054 | 1.848 | 1.296 | 1.301 | 1.384 | 1.493 | 1.492 | 1.131
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.015
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0.067 | 0.066 | 0 | 0.095 | 0.094 | 0.063
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.069 | 1.133 | 1.132 | 1.848 | 1.367 | 1.371 | 1.385 | 1.593 | 1.591 | 1.212
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.447 | 0.512 | 0.511 | 0.34 | 0.83 | 0.825 | 0.3 | 0.576 | 0.572 | 0.544
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.006
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.447 | 0.518 | 0.517 | 0.34 | 0.849 | 0.844 | 0.3 | 0.578 | 0.574 | 0.55
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.451 | 0.233 | 0.234 | 0.909 | 0.66 | 0.662 | 1.494 | 1.086 | 1.091 | 0.381
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.451 | 0.233 | 0.234 | 0.909 | 0.66 | 0.662 | 1.494 | 1.086 | 1.091 | 0.381
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4839 | 841681 | 846520 | 706 | 83426 | 84132 | 2024 | 140224 | 142248 | 1072900
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.