## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 5.715 | 7.399 | 7.386 | 0.086 | 0.249 | 0.247 | 0.94 | 2.275 | 2.231 | 6.855
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 31.491 | 16.386 | 16.501 | 64.15 | 78.28 | 78.029 | 75.236 | 48.472 | 49.365 | 20.819
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.804 | 1.574 | 1.583 | 3.139 | 11.835 | 11.681 | 0.24 | 2.101 | 2.039 | 2.18
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.363 | 4.738 | 4.705 | 0 | 4.676 | 4.593 | 0 | 4.461 | 4.312 | 4.69
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.329 | 0.326 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.3
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.373 | 30.426 | 30.501 | 67.375 | 95.042 | 94.552 | 76.416 | 57.309 | 57.947 | 34.844
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.366 | 0.281 | 0.289 | 0.228 | 0.457 | 0.453 | 1.367 | 0 | 0.046 | 0.293
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 42.797 | 22.353 | 22.508 | 74.395 | 40.701 | 41.299 | 180.251 | 116.867 | 118.982 | 25.788
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 3.132 | 3.109 | 0 | 4.963 | 4.875 | 0 | 1.222 | 1.181 | 3.168
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Genel Toplam |  | 44.213 | 25.813 | 25.953 | 74.623 | 46.121 | 46.627 | 181.618 | 118.089 | 120.209 | 29.293
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.034 | 0.044 | 0.044 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.014 | 0.013 | 0.041
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.557 | 0.418 | 0.419 | 0.996 | 1.171 | 1.168 | 1.731 | 1.155 | 1.174 | 0.48
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.037 | 0.031 | 0.031 | 0.03 | 0.103 | 0.102 | 0.003 | 0.015 | 0.015 | 0.035
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.045 | 0.043 | 0.036
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.629 | 0.533 | 0.534 | 1.027 | 1.305 | 1.301 | 1.74 | 1.229 | 1.245 | 0.595
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.023 | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.031 | 0.031 | 0.004 | 0 | 0 | 0.018
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.184 | 0.161 | 0.161 | 0.347 | 0.213 | 0.215 | 0.705 | 0.499 | 0.506 | 0.172
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.011
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.207 | 0.19 | 0.19 | 0.362 | 0.258 | 0.26 | 0.709 | 0.504 | 0.511 | 0.201
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.265 | 0.116 | 0.117 | 0.809 | 0.768 | 0.769 | 1.681 | 0.91 | 0.936 | 0.173
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.265 | 0.116 | 0.117 | 0.809 | 0.768 | 0.769 | 1.681 | 0.91 | 0.936 | 0.173
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13065 | 1717086 | 1730151 | 1937 | 107356 | 109293 | 1425 | 41274 | 42699 | 1882143
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.