## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.725 | 4.156 | 4.153 | 0.057 | 0.115 | 0.115 | 0.201 | 0.282 | 0.281 | 3.533
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.01 | 20.458 | 20.54 | 73.853 | 67.833 | 67.908 | 73.732 | 71.192 | 71.242 | 28.303
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.923 | 1.039 | 1.045 | 2.122 | 6.122 | 6.071 | 0.813 | 2.153 | 2.126 | 1.469
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.242 | 4.575 | 4.547 | 0 | 5.284 | 5.218 | 0 | 11.154 | 10.935 | 5.184
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.336 | 0.334 | 0 | 0.321 | 0.317 | 0 | 0.109 | 0.107 | 0.312
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 38.9 | 30.578 | 30.633 | 76.032 | 79.684 | 79.638 | 74.746 | 84.89 | 84.691 | 38.813
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.018 | 0.307 | 0.312 | 0.15 | 0.212 | 0.211 | 0.411 | 0.117 | 0.123 | 0.288
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 44.517 | 37.634 | 37.679 | 67.296 | 61.926 | 61.994 | 80.177 | 81.619 | 81.59 | 43.327
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.023 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.033 | 2.636 | 2.619 | 0 | 4.227 | 4.174 | 0 | 1.979 | 1.94 | 2.656
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.015
Genel Toplam |  | 45.591 | 40.655 | 40.688 | 67.446 | 66.397 | 66.411 | 80.588 | 83.728 | 83.666 | 46.34
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.021
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.668 | 0.646 | 0.646 | 1.289 | 1.26 | 1.26 | 1.619 | 1.524 | 1.526 | 0.768
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.028 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.055 | 0.055 | 0.006 | 0.018 | 0.017 | 0.024
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.091 | 0.089 | 0.045
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.719 | 0.737 | 0.737 | 1.31 | 1.365 | 1.365 | 1.626 | 1.635 | 1.634 | 0.86
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.021 | 0.031 | 0.031 | 0.01 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.017 | 0.017 | 0.029
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.241 | 0.275 | 0.275 | 0.325 | 0.612 | 0.608 | 0.362 | 0.429 | 0.428 | 0.31
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0.007 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.262 | 0.316 | 0.316 | 0.335 | 0.64 | 0.635 | 0.373 | 0.454 | 0.452 | 0.349
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.306 | 0.158 | 0.159 | 0.871 | 0.741 | 0.742 | 1.25 | 0.993 | 0.998 | 0.275
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.306 | 0.158 | 0.159 | 0.871 | 0.741 | 0.742 | 1.25 | 0.993 | 0.998 | 0.275
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20044 | 3056969 | 3077013 | 2946 | 232020 | 234966 | 6666 | 332895 | 339561 | 3651540
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.