## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.516 | 26.982 | 26.957 | 54.057 | 54.745 | 54.743 | 46.14 | 39.067 | 39.134 | 29.532
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.177 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.624 | 2.617 | 0 | 3.131 | 3.125 | 0 | 2.977 | 2.949 | 2.676
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.173 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.516 | 29.956 | 29.922 | 54.057 | 57.876 | 57.868 | 46.14 | 42.044 | 42.083 | 32.503
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.355 | 0.862 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 2.638 | 1.431 | 1.442 | 0.895
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.339 | 16.782 | 16.78 | 55.171 | 66.457 | 66.435 | 62.407 | 73.982 | 73.874 | 25.248
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.168 | 3.16 | 0 | 1.983 | 1.98 | 0 | 6.824 | 6.76 | 3.501
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.694 | 20.812 | 20.811 | 55.171 | 68.44 | 68.415 | 65.045 | 82.237 | 82.076 | 29.644
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.605 | 1.164 | 1.162 | 1.143 | 0.51 | 0.511 | 0.94 | 1.312 | 1.309 | 1.149
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.023
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.605 | 1.189 | 1.187 | 1.143 | 0.562 | 0.563 | 0.94 | 1.339 | 1.336 | 1.176
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.167 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.207 | 0.207 | 0.128
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.175 | 0.258 | 0.258 | 1.143 | 1.741 | 1.74 | 0.563 | 0.57 | 0.57 | 0.359
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.022
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.342 | 0.405 | 0.405 | 1.143 | 1.749 | 1.748 | 0.75 | 0.805 | 0.805 | 0.509
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.312 | 0.236 | 0.236 | 0.238 | 0.081 | 0.081 | 0.409 | 0.397 | 0.397 | 0.246
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.312 | 0.236 | 0.236 | 0.238 | 0.081 | 0.081 | 0.409 | 0.397 | 0.397 | 0.246
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 532 | 208144 | 208676 | 21 | 11012 | 11033 | 252 | 26739 | 26991 | 246700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.