## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.611 | 16.323 | 16.308 | 58.821 | 72.525 | 72.398 | 73.75 | 70.479 | 70.555 | 35.504
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.234 | 0 | 0.001 | 0.609 | 4.953 | 4.913 | 1.155 | 3.813 | 3.752 | 1.399
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021 | 2.257 | 2.245 | 0 | 4.619 | 4.576 | 0 | 12.851 | 12.552 | 5.327
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.187 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.123
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.866 | 18.767 | 18.74 | 59.43 | 82.097 | 81.887 | 74.905 | 87.15 | 86.866 | 42.353
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.152 | 0.955 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.006 | 0.007 | 0.618
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.306 | 31.396 | 31.296 | 2.428 | 45.289 | 44.893 | 52.973 | 45.175 | 45.356 | 36.208
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.74 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 2.711 | 2.536
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0.247 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.027
Genel Toplam |  | 13.458 | 35.091 | 34.972 | 2.428 | 45.538 | 45.14 | 53.017 | 47.992 | 48.109 | 39.389
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.424 | 0.44 | 0.44 | 1.915 | 1.752 | 1.753 | 1.784 | 1.727 | 1.728 | 0.895
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.002 | 0 | 0 | 0.007 | 0.058 | 0.057 | 0.012 | 0.038 | 0.038 | 0.015
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0.116 | 0.113 | 0.051
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.427 | 0.465 | 0.465 | 1.922 | 1.87 | 1.869 | 1.796 | 1.881 | 1.879 | 0.962
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.021 | 0.133 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.086
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.105 | 0.273 | 0.273 | 0.078 | 1.015 | 1.006 | 0.223 | 0.212 | 0.212 | 0.305
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.126 | 0.417 | 0.416 | 0.078 | 1.016 | 1.007 | 0.229 | 0.223 | 0.223 | 0.401
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.204 | 0.138 | 0.138 | 1.245 | 1.107 | 1.108 | 0.948 | 1.045 | 1.042 | 0.461
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.204 | 0.138 | 0.138 | 1.245 | 1.107 | 1.108 | 0.948 | 1.045 | 1.042 | 0.461
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1608 | 290058 | 291666 | 282 | 30226 | 30508 | 2965 | 124658 | 127623 | 449797
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.