## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 75.031 | 38.247 | 38.463 | 288.548 | 229.389 | 230.39 | 288.9 | 747.585 | 736.664 | 55.395
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.054 | 5.024 | 0 | 11.961 | 11.758 | 0 | 0 | 0 | 5.6
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.721 | 0.717 | 0 | 0.561 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0.702
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 75.031 | 44.022 | 44.204 | 288.548 | 241.911 | 242.7 | 288.9 | 747.585 | 736.664 | 61.697
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.624 | 10.304 | 10.412 | 36.979 | 71.729 | 71.141 | 0 | 0 | 0 | 15.627
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.042 | 1.035 | 0 | 3.469 | 3.411 | 0 | 0 | 0 | 1.239
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.624 | 11.346 | 11.447 | 36.979 | 75.198 | 74.552 | 0 | 0 | 0 | 16.866
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.741 | 1.471 | 1.472 | 3.692 | 3.529 | 3.532 | 14 | 56.329 | 55.321 | 1.683
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0.125 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0.071
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.741 | 1.546 | 1.547 | 3.692 | 3.658 | 3.658 | 14 | 56.329 | 55.321 | 1.761
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.564 | 0.152 | 0.154 | 0.253 | 0.365 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0.172
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.564 | 0.156 | 0.158 | 0.253 | 0.377 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.177
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.364 | 0.144 | 0.146 | 1.288 | 1.343 | 1.342 | 14 | 55.146 | 54.167 | 0.282
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.364 | 0.144 | 0.146 | 1.288 | 1.343 | 1.342 | 14 | 55.146 | 54.167 | 0.282
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 730 | 123560 | 124290 | 198 | 11501 | 11699 | 2 | 82 | 84 | 136073