## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.014 | 49.872 | 49.844 |  |  |  | 110.054 | 165.62 | 164.751 | 54.507
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.506 | 3.405 | 3.406 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.268
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.188 | 16.207 | 16.129 |  |  |  | 0 | 14.956 | 14.722 | 16.072
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.229 | 0.228 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.218
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.708 | 69.713 | 69.607 |  |  |  | 110.054 | 180.576 | 179.473 | 74.065
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 129.334 | 140.676 | 140.62 |  |  |  | 65.585 | 82.849 | 82.579 | 138.265
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 129.334 | 140.681 | 140.625 |  |  |  | 65.585 | 82.849 | 82.579 | 138.27
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.268 | 1.837 | 1.834 |  |  |  | 0.731 | 1.244 | 1.236 | 1.81
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.172 | 0.148 | 0.148 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.142
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.151 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0.139 | 0.137 | 0.15
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.443 | 2.137 | 2.133 |  |  |  | 0.731 | 1.383 | 1.373 | 2.103
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.836 | 0.894 | 0.893 |  |  |  | 0.942 | 1.071 | 1.069 | 0.9
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.836 | 0.894 | 0.893 |  |  |  | 0.942 | 1.071 | 1.069 | 0.9
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.057 | 0.138 | 0.138 |  |  |  | 0.192 | 0.365 | 0.362 | 0.147
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.057 | 0.138 | 0.138 |  |  |  | 0.192 | 0.365 | 0.362 | 0.147
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 384 | 78144 | 78528 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3270 | 3322 | 81850