## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.288 | 22.094 | 22.197 | 83.628 | 87.479 | 87.447 | 60.758 | 96.648 | 96.476 | 52.063
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.811 | 0.805 | 0 | 15.116 | 14.99 | 0 | 21.428 | 21.325 | 8.289
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.344 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
Genel Toplam |  | 37.288 | 23.249 | 23.343 | 83.628 | 102.595 | 102.437 | 60.758 | 118.076 | 117.801 | 60.548
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 79.332 | 76.128 | 76.15 | 93.072 | 141.008 | 140.609 | 244.389 | 284.918 | 284.723 | 136.289
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.637 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0.649 | 0.51
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 79.332 | 76.765 | 76.782 | 93.072 | 141.008 | 140.609 | 244.389 | 285.57 | 285.372 | 136.799
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.272 | 0.723 | 0.727 | 1.672 | 2.24 | 2.235 | 2.263 | 2.557 | 2.555 | 1.442
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.16 | 0.159 | 0 | 0.156 | 0.155 | 0.073
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Genel Toplam |  | 1.272 | 0.742 | 0.746 | 1.672 | 2.4 | 2.394 | 2.263 | 2.713 | 2.71 | 1.519
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.603 | 0.643 | 0.643 | 0.293 | 0.497 | 0.495 | 1.737 | 2.082 | 2.08 | 0.939
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.603 | 0.656 | 0.656 | 0.293 | 0.497 | 0.495 | 1.737 | 2.085 | 2.083 | 0.947
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.632 | 0.263 | 0.265 | 1 | 2.08 | 2.071 | 0.789 | 0.742 | 0.742 | 0.734
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.632 | 0.263 | 0.265 | 1 | 2.08 | 2.071 | 0.789 | 0.742 | 0.742 | 0.734
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 136 | 19911 | 20047 | 58 | 6923 | 6981 | 38 | 7881 | 7919 | 34947