## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / DURSUNBEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 62.907 | 30.165 | 30.348 |  |  |  | 213.828 | 234.162 | 234.037 | 132.053
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.11 | 4.087 |  |  |  | 0 | 17.751 | 17.642 | 10.855
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 5.295 | 5.265 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.636
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 62.907 | 39.57 | 39.7 |  |  |  | 213.828 | 251.913 | 251.679 | 145.544
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.614 | 16.788 | 16.927 |  |  |  | 211.109 | 211.965 | 211.959 | 114.31
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.963 | 0.958 |  |  |  | 0 | 0.186 | 0.185 | 0.572
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.614 | 17.751 | 17.885 |  |  |  | 211.109 | 212.151 | 212.144 | 114.882
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.964 | 0.895 | 0.895 |  |  |  | 3.239 | 3.45 | 3.449 | 2.17
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 |  |  |  | 0 | 0.163 | 0.162 | 0.098
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.964 | 0.954 | 0.954 |  |  |  | 3.239 | 3.613 | 3.611 | 2.28
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.238 | 0.1 | 0.101 |  |  |  | 0.913 | 0.871 | 0.872 | 0.486
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.238 | 0.117 | 0.118 |  |  |  | 0.913 | 0.874 | 0.875 | 0.496
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.19 | 0.063 | 0.063 |  |  |  | 1.261 | 1.133 | 1.134 | 0.598
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.19 | 0.063 | 0.063 |  |  |  | 1.261 | 1.133 | 1.134 | 0.598
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 84 | 14928 | 15012 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14879 | 14971 | 29983