## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.377 | 19.24 | 19.24 | 1.4 | 6.499 | 6.493 | 14.519 | 27.468 | 27.35 | 17.262
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.553 | 1.576 | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.861 | 3.851 | 0 | 4.94 | 4.934 | 0 | 1.665 | 1.65 | 3.855
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.441 | 1.438 | 0 | 1.572 | 1.57 | 0 | 0.281 | 0.279 | 1.341
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.93 | 26.118 | 26.103 | 1.4 | 13.011 | 12.997 | 14.519 | 29.414 | 29.279 | 23.508
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 239.08 | 213.146 | 213.213 | 45.694 | 69.541 | 69.513 | 24.82 | 25.938 | 25.928 | 160.654
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.406 | 0.973 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.756 | 6.738 | 0 | 1.994 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 4.942
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.243 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
Genel Toplam |  | 240.486 | 221.118 | 221.167 | 45.694 | 71.535 | 71.504 | 24.82 | 25.938 | 25.928 | 166.408
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.16 | 0.8 | 0.801 | 0.137 | 0.429 | 0.429 | 1.257 | 1.558 | 1.556 | 0.8
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.009 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.043
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.169 | 0.876 | 0.877 | 0.137 | 0.483 | 0.483 | 1.257 | 1.578 | 1.576 | 0.864
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.196 | 1.16 | 1.16 | 0.569 | 1.13 | 1.129 | 0.503 | 0.27 | 0.272 | 1.057
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 1.202 | 1.18 | 1.18 | 0.569 | 1.143 | 1.142 | 0.503 | 0.27 | 0.272 | 1.074
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.304 | 0.236 | 0.236 | 0.02 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.157
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.304 | 0.236 | 0.236 | 0.02 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.157
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 332 | 128132 | 128464 | 51 | 43122 | 43173 | 191 | 20718 | 20909 | 192546