## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.618 | 28.128 | 28.149 |  | 18 | 18 | 92.472 | 78.008 | 78.39 | 39.151
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.896 | 1.869 |  | 0 | 0 | 0 | 3.571 | 3.477 | 2.221
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.286 | 0.282 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.618 | 30.31 | 30.3 |  | 18 | 18 | 92.472 | 81.579 | 81.867 | 41.592
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 69.355 | 49.166 | 49.453 |  | 0 | 0 | 23.932 | 34.816 | 34.528 | 46.177
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.106 | 3.062 |  | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 1.234 | 2.661
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 69.355 | 52.272 | 52.515 |  | 0 | 0 | 23.932 | 36.084 | 35.762 | 48.838
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.409 | 0.757 | 0.752 |  | 1 | 1 | 1.143 | 0.98 | 0.984 | 0.803
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.409 | 0.795 | 0.79 |  | 1 | 1 | 1.143 | 1.015 | 1.018 | 0.839
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.357 | 0.268 | 0.269 |  | 0 | 0 | 0.122 | 0.169 | 0.168 | 0.247
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.357 | 0.287 | 0.288 |  | 0 | 0 | 0.122 | 0.173 | 0.172 | 0.263
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.126 | 0.41 | 0.406 |  | 0 | 0 | 0.799 | 0.192 | 0.208 | 0.363
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.126 | 0.41 | 0.406 |  | 0 | 0 | 0.799 | 0.192 | 0.208 | 0.363
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 658 | 45662 | 46320 | 0 | 8 | 8 | 343 | 12649 | 12992 | 59320