## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 98.597 | 9.729 | 11.608 | 242.295 | 328.068 | 325.58 | 104.294 | 70.418 | 71.655 | 50.772
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.838 | 9.63 | 0 | 2.894 | 2.81 | 0 | 5.103 | 4.916 | 7.739
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 98.597 | 19.569 | 21.24 | 242.295 | 330.962 | 328.39 | 104.294 | 75.521 | 76.571 | 58.512
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 4.221 | 0.761 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 115.987 | 20.443 | 22.463 | 319.722 | 305.499 | 305.912 | 269.28 | 191.415 | 194.26 | 93.718
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.005 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 1.119 | 2.19
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 120.208 | 24.209 | 26.238 | 319.722 | 305.499 | 305.912 | 269.28 | 192.576 | 195.379 | 96.432
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.301 | 0.215 | 0.238 | 3.977 | 6.534 | 6.46 | 2.507 | 1.781 | 1.807 | 1.13
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0.052 | 0.05 | 0.06
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.301 | 0.286 | 0.308 | 3.977 | 6.556 | 6.481 | 2.507 | 1.833 | 1.857 | 1.19
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.044 | 0.008 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.544 | 0.115 | 0.124 | 1.053 | 0.756 | 0.764 | 0.986 | 0.795 | 0.802 | 0.374
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.588 | 0.137 | 0.147 | 1.053 | 0.756 | 0.764 | 0.986 | 0.801 | 0.808 | 0.389
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.206 | 0.19 | 0.212 | 4.427 | 5.471 | 5.441 | 2.848 | 1.223 | 1.282 | 0.885
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.206 | 0.19 | 0.212 | 4.427 | 5.471 | 5.441 | 2.848 | 1.223 | 1.282 | 0.885
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 904 | 41855 | 42759 | 131 | 4384 | 4515 | 759 | 20016 | 20775 | 68049