## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.857 | 36.756 | 36.524 | 57.285 | 29.712 | 30.496 |  |  |  | 35.993
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.906 | 12.158 | 11.983 | 1.152 | 5.162 | 5.048 |  |  |  | 11.372
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.127 | 9.911 | 0 | 6.233 | 6.056 |  |  |  | 9.572
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.106 | 1.082 | 0 | 0.078 | 0.076 |  |  |  | 0.993
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.763 | 60.147 | 59.5 | 58.437 | 41.185 | 41.676 |  |  |  | 57.93
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.928 | 22.907 | 22.758 | 242.133 | 209.786 | 210.706 |  |  |  | 39.305
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.718 | 2.66 | 0 | 22.123 | 21.494 |  |  |  | 4.318
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.928 | 25.625 | 25.418 | 242.133 | 231.909 | 232.2 |  |  |  | 43.623
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.481 | 0.569 | 0.567 | 0.267 | 0.214 | 0.216 |  |  |  | 0.536
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.033 | 0.1 | 0.098 | 0.01 | 0.044 | 0.043 |  |  |  | 0.094
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.079 | 0.077 | 0 | 0.048 | 0.047 |  |  |  | 0.074
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.514 | 0.766 | 0.759 | 0.277 | 0.306 | 0.306 |  |  |  | 0.72
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.126 | 0.163 | 0.162 | 0.584 | 0.628 | 0.627 |  |  |  | 0.203
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.016 | 0 | 0.069 | 0.067 |  |  |  | 0.021
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.126 | 0.18 | 0.178 | 0.584 | 0.697 | 0.694 |  |  |  | 0.224
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.096 | 0.062 | 0.063 | 0.317 | 0.282 | 0.283 |  |  |  | 0.082
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.096 | 0.062 | 0.063 | 0.317 | 0.282 | 0.283 |  |  |  | 0.082
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 784 | 35999 | 36783 | 101 | 3450 | 3551 | 0 | 0 | 0 | 40334