## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.067 | 33.894 | 33.758 | 13.839 | 22.891 | 22.787 | 15.821 | 49.796 | 48.085 | 34.05
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.467 | 0.102 | 0.105 | 21.465 | 34.935 | 34.782 | 0.6 | 1.951 | 1.883 | 2.899
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.652 | 3.622 | 0 | 4.129 | 4.082 | 0 | 5.244 | 4.98 | 3.765
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.663 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.534 | 39.311 | 39.135 | 35.304 | 61.955 | 61.651 | 16.421 | 56.991 | 54.948 | 42.107
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 29.056 | 7.591 | 7.764 | 7.113 | 9.15 | 9.127 | 6.906 | 0 | 0.348 | 7.283
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.817 | 2.194 | 2.239 | 3.948 | 22.684 | 22.47 | 5.879 | 0 | 0.296 | 3.634
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.575 | 3.546 | 0 | 73.799 | 72.956 | 0 | 5.114 | 4.856 | 8.961
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.873 | 13.36 | 13.549 | 11.061 | 105.633 | 104.553 | 12.785 | 5.114 | 5.5 | 19.878
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.449 | 0.875 | 0.871 | 0.274 | 0.411 | 0.41 | 0.223 | 0.76 | 0.733 | 0.825
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.145 | 0.28 | 0.279 | 0.011 | 0.035 | 0.033 | 0.026
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0 | 0.046 | 0.044 | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.457 | 0.946 | 0.941 | 0.419 | 0.742 | 0.739 | 0.234 | 0.841 | 0.81 | 0.916
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.536 | 0.516 | 0.517 | 0.484 | 0.622 | 0.621 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0.484
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.054 | 0.026 | 0.026 | 0.194 | 0.383 | 0.381 | 0.043 | 0 | 0.002 | 0.051
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.204 | 0.201 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.59 | 0.555 | 0.556 | 0.678 | 1.209 | 1.203 | 0.064 | 0.014 | 0.016 | 0.563
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.969 | 0.218 | 0.225 | 1.935 | 2.472 | 2.466 | 0.387 | 0.786 | 0.766 | 0.439
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.969 | 0.218 | 0.225 | 1.935 | 2.472 | 2.466 | 0.387 | 0.786 | 0.766 | 0.439
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 483 | 59417 | 59900 | 62 | 5366 | 5428 | 282 | 5319 | 5601 | 70929