## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 52.095 | 29.369 | 29.598 | 74.905 | 51.423 | 51.834 |  |  |  | 33.672
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.818 | 4.59 | 4.613 | 0.099 | 8.101 | 7.961 |  |  |  | 5.226
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 6.732 | 6.665 | 0 | 5.203 | 5.112 |  |  |  | 6.38
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.394 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.319
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 58.991 | 41.085 | 41.266 | 75.004 | 64.727 | 64.907 |  |  |  | 45.597
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 54.207 | 16.874 | 17.25 | 55.313 | 12.373 | 13.125 |  |  |  | 16.494
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.187 | 0.948 | 0.941 | 0 | 0.108 | 0.107 |  |  |  | 0.788
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 54.394 | 17.822 | 18.191 | 55.313 | 12.481 | 13.232 |  |  |  | 17.282
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.868 | 0.688 | 0.69 | 1.243 | 1.037 | 1.041 |  |  |  | 0.754
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.049 | 0.145 | 0.144 | 0.001 | 0.084 | 0.083 |  |  |  | 0.133
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0.029 | 0.028 |  |  |  | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.917 | 0.873 | 0.873 | 1.244 | 1.15 | 1.152 |  |  |  | 0.925
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.251 | 0.067 | 0.069 | 0.295 | 0.092 | 0.096 |  |  |  | 0.074
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.251 | 0.071 | 0.073 | 0.295 | 0.093 | 0.097 |  |  |  | 0.077
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.09 | 0.091 | 0.09 | 0.633 | 0.363 | 0.367 |  |  |  | 0.141
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.09 | 0.091 | 0.09 | 0.633 | 0.363 | 0.367 |  |  |  | 0.141
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2488 | 244853 | 247341 | 971 | 54510 | 55481 | 0 | 0 | 0 | 302822