## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.904 | 18.13 | 18.17 | 3.227 | 33.11 | 32.206 |  |  |  | 18.307
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.015 | 1.054 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.04
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.344 | 5.324 | 0 | 1.35 | 1.309 |  |  |  | 5.285
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.044
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.919 | 24.572 | 24.588 | 3.227 | 34.46 | 33.515 |  |  |  | 24.676
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.745 | 25.883 | 25.861 | 49.247 | 30.368 | 30.939 |  |  |  | 25.91
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.1 | 2.597 | 2.588 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.563
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.845 | 28.48 | 28.449 | 49.247 | 30.368 | 30.939 |  |  |  | 28.473
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.53 | 0.494 | 0.494 | 0.131 | 1.215 | 1.182 |  |  |  | 0.501
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.019
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.007 | 0.006 |  |  |  | 0.037
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.531 | 0.551 | 0.551 | 0.131 | 1.222 | 1.188 |  |  |  | 0.557
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 0.243 | 0.243 | 0.51 | 0.191 | 0.201 |  |  |  | 0.242
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.072 | 0.251 | 0.251 | 0.51 | 0.191 | 0.201 |  |  |  | 0.25
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.274 | 0.233 | 0.233 | 0.033 | 0.261 | 0.254 |  |  |  | 0.234
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.274 | 0.233 | 0.233 | 0.033 | 0.261 | 0.254 |  |  |  | 0.234
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1888 | 512039 | 513927 | 153 | 4905 | 5058 | 0 | 0 | 0 | 518985