## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 52.988 | 85.113 | 84.813 | 6.438 | 19.297 | 19.06 | 24.349 | 21.228 | 21.266 | 82.401
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.803 | 12.757 | 12.794 | 1.085 | 3.529 | 3.484 | 16.887 | 14.708 | 14.734 | 12.766
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.399 | 0.093 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.69 | 6.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 1.802 | 6.429
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.358 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 72.19 | 105.011 | 104.703 | 7.523 | 22.826 | 22.544 | 41.236 | 37.76 | 37.802 | 102.047
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 53.394 | 26.921 | 27.169 | 0 | 0 | 0 | 14.389 | 127.415 | 126.027 | 29.752
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.109 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 53.394 | 29.03 | 29.258 | 0 | 0 | 0 | 14.389 | 127.415 | 126.027 | 31.763
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.317 | 0.508 | 0.507 | 0.038 | 0.115 | 0.114 | 0.145 | 0.127 | 0.127 | 0.492
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.356 | 0.237 | 0.239 | 0.154 | 0.366 | 0.362 | 0.327 | 0.359 | 0.359 | 0.243
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.139 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.065
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.812 | 0.82 | 0.823 | 0.192 | 0.481 | 0.476 | 0.472 | 0.503 | 0.503 | 0.808
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.221 | 0.248 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.319 | 0.315 | 0.248
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.221 | 0.259 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.319 | 0.315 | 0.258
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.373 | 0.088 | 0.09 | 0.154 | 0.509 | 0.502 | 1.382 | 1.484 | 1.483 | 0.134
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.373 | 0.088 | 0.09 | 0.154 | 0.509 | 0.502 | 1.382 | 1.484 | 1.483 | 0.134
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1409 | 149270 | 150679 | 26 | 1388 | 1414 | 55 | 4424 | 4479 | 156572