## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.506 | 2.487 | 1.737 | 3.933 | 3.885 | 16.464 | 19.276 | 19.197 | 5.469
Dağıtım-OG | Dışsal | 9.522 | 0.08 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0.681 | 0.226
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.101 | 3.078 | 0 | 4.045 | 3.957 | 0 | 0 | 0 | 2.648
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.522 | 5.687 | 5.718 | 1.737 | 7.978 | 7.842 | 16.464 | 19.977 | 19.878 | 8.343
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.469 | 56.287 | 55.888 | 14.763 | 28.856 | 28.549 | 10.106 | 9.872 | 9.878 | 45.209
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 15.684 | 15.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.288
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.469 | 71.971 | 71.451 | 14.763 | 28.856 | 28.549 | 10.106 | 9.872 | 9.878 | 56.497
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.197 | 0.131 | 0.133 | 0.34 | 0.374 | 0.373 | 0.11
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.076 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.041 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.076 | 0.075 | 0.075 | 0.197 | 0.172 | 0.173 | 0.34 | 0.379 | 0.378 | 0.137
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 0.137 | 0.136 | 0.237 | 0.475 | 0.47 | 0.164 | 0.158 | 0.158 | 0.175
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.011 | 0.182 | 0.181 | 0.237 | 0.475 | 0.47 | 0.164 | 0.158 | 0.158 | 0.207
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.27 | 0.054 | 0.055 | 0.118 | 0.044 | 0.046 | 0.264 | 0.336 | 0.334 | 0.102
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.27 | 0.054 | 0.055 | 0.118 | 0.044 | 0.046 | 0.264 | 0.336 | 0.334 | 0.102
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 185 | 23857 | 24042 | 76 | 3406 | 3482 | 159 | 5466 | 5625 | 33149