## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.298 | 31.145 | 31.012 |  |  |  | 12.5 | 15.849 | 15.781 | 28.183
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.043 | 5.009 |  |  |  | 0 | 7.02 | 6.877 | 5.356
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.298 | 36.188 | 36.021 |  |  |  | 12.5 | 22.869 | 22.658 | 33.539
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 20.684 | 10.792 | 10.858 |  |  |  | 8.523 | 10.235 | 10.2 | 10.736
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.702 | 29.723 | 29.629 |  |  |  | 48.785 | 23.064 | 23.589 | 28.507
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.665 | 1.654 |  |  |  | 0 | 2.56 | 2.508 | 1.812
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.386 | 42.18 | 42.141 |  |  |  | 57.308 | 35.859 | 36.297 | 41.055
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.179 | 0.319 | 0.318 |  |  |  | 0.218 | 0.508 | 0.502 | 0.352
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 |  |  |  | 0 | 0.058 | 0.057 | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.179 | 0.361 | 0.36 |  |  |  | 0.218 | 0.566 | 0.559 | 0.396
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.795 | 1.564 | 1.559 |  |  |  | 0.603 | 1.483 | 1.465 | 1.542
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.125 | 0.131 | 0.131 |  |  |  | 0.308 | 0.15 | 0.153 | 0.135
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.92 | 1.707 | 1.702 |  |  |  | 0.911 | 1.649 | 1.634 | 1.69
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.455 | 0.259 | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.212
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.455 | 0.259 | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.212
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 112 | 16626 | 16738 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3739 | 3817 | 20555