## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.339 | 26.162 | 26.135 | 41.143 | 32.046 | 32.092 | 13.407 | 42.925 | 42.618 | 27.332
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.351 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.756 | 2.749 | 0 | 5.417 | 5.39 | 0 | 4.514 | 4.467 | 2.899
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.273 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.339 | 29.542 | 29.506 | 41.143 | 37.463 | 37.482 | 13.407 | 47.439 | 47.085 | 30.803
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.802 | 13.777 | 13.763 | 64.029 | 156.093 | 155.629 | 110.2 | 180.798 | 180.063 | 26.837
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.51 | 2.504 | 0 | 15.781 | 15.702 | 0 | 10.949 | 10.835 | 3.233
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.802 | 16.287 | 16.267 | 64.029 | 171.874 | 171.331 | 110.2 | 191.747 | 190.898 | 30.07
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.538 | 1.011 | 1.009 | 1.429 | 0.318 | 0.324 | 0.63 | 2.03 | 2.015 | 1.07
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.538 | 1.038 | 1.036 | 1.429 | 0.353 | 0.359 | 0.63 | 2.074 | 2.058 | 1.098
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.143 | 0.348 | 0.347 | 1.025 | 0.926 | 0.927 | 0.15
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.05 | 0.105 | 0.105 | 0.143 | 0.414 | 0.413 | 1.025 | 0.967 | 0.968 | 0.167
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.069 | 0.061 | 0.061 | 0.143 | 0.643 | 0.641 | 0.531 | 0.402 | 0.403 | 0.091
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.069 | 0.061 | 0.061 | 0.143 | 0.643 | 0.641 | 0.531 | 0.402 | 0.403 | 0.091
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 104665 | 104925 | 7 | 1384 | 1391 | 81 | 7703 | 7784 | 114100