## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.635 | 37.31 | 37.303 | 61.615 | 58.019 | 58.024 | 34.904 | 25.738 | 25.783 | 40.055
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.841 | 0.84 | 0 | 2.803 | 2.8 | 0 | 0.231 | 0.23 | 1.143
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.635 | 38.151 | 38.143 | 61.615 | 60.822 | 60.824 | 34.904 | 25.969 | 26.013 | 41.198
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.6 | 13.038 | 13.036 | 46.708 | 53.583 | 53.574 | 23.583 | 33.948 | 33.897 | 22.24
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.558 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.592 | 6.559 | 0.985
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.6 | 13.596 | 13.594 | 46.708 | 53.583 | 53.574 | 23.583 | 40.54 | 40.456 | 23.225
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.652 | 1.129 | 1.129 | 0.692 | 0.538 | 0.538 | 0.826 | 1.163 | 1.161 | 1.024
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.652 | 1.137 | 1.137 | 0.692 | 0.592 | 0.592 | 0.826 | 1.166 | 1.164 | 1.04
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.348 | 0.444 | 0.444 | 1.692 | 1.941 | 1.941 | 1.043 | 1.309 | 1.308 | 0.792
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.348 | 0.447 | 0.447 | 1.692 | 1.941 | 1.941 | 1.043 | 1.324 | 1.323 | 0.795
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.391 | 0.345 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.391 | 0.345 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 38703 | 38726 | 13 | 9626 | 9639 | 23 | 4645 | 4668 | 53033