## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.625 | 11.409 | 11.441 |  | 0 | 0 | 203.637 | 83.353 | 84.375 | 20.529
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.386 | 2.379 |  | 0 | 0 | 0 | 3.766 | 3.734 | 2.548
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.237 | 0.237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Genel Toplam |  | 22.625 | 14.032 | 14.057 |  | 0 | 0 | 203.637 | 87.119 | 88.109 | 23.284
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.96 | 15.771 | 15.777 |  | 0 | 0 | 52.295 | 19.258 | 19.539 | 16.245
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.024 | 1.022 |  | 0 | 0 | 0 | 6.295 | 6.242 | 1.672
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.96 | 16.795 | 16.799 |  | 0 | 0 | 52.295 | 25.553 | 25.781 | 17.917
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.629 | 1.477 | 1.475 |  | 0 | 0 | 3.184 | 1.302 | 1.318 | 1.455
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.629 | 1.501 | 1.499 |  | 0 | 0 | 3.184 | 1.332 | 1.348 | 1.48
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.213 | 0.199 | 0.199 |  | 0 | 0 | 0.211 | 0.078 | 0.079 | 0.184
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.047 | 0.023
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.213 | 0.219 | 0.219 |  | 0 | 0 | 0.211 | 0.126 | 0.126 | 0.207
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.18 | 0.29 | 0.289 |  | 0 | 0 | 0.816 | 0.372 | 0.375 | 0.3
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.18 | 0.29 | 0.289 |  | 0 | 0 | 0.816 | 0.372 | 0.375 | 0.3
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89 | 31348 | 31437 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4437 | 4475 | 35913