## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.447 | 90.79 | 90.174 | 3.04 | 26.742 | 26.694 | 84.633 | 73.722 | 74.026 | 59.549
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.121 | 7.056 | 0 | 5.273 | 5.262 | 0 | 29.334 | 28.517 | 15.065
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.472 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.104
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.447 | 98.383 | 97.698 | 3.04 | 32.015 | 31.956 | 84.633 | 103.063 | 102.55 | 74.718
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.271 | 77.699 | 77.055 | 6.58 | 83.962 | 83.804 | 115.194 | 113.918 | 113.953 | 94.556
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.065 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0.195
Genel Toplam |  | 7.271 | 78.764 | 78.11 | 6.58 | 84.477 | 84.318 | 115.194 | 113.918 | 113.953 | 94.979
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.132 | 0.999 | 0.991 | 0.133 | 0.683 | 0.682 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.877
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.062 | 0.061 | 0 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0.165 | 0.16 | 0.105
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.132 | 1.072 | 1.063 | 0.133 | 0.756 | 0.755 | 0.998 | 1.163 | 1.158 | 0.984
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.053 | 0.314 | 0.312 | 0.467 | 2.02 | 2.017 | 0.526 | 0.511 | 0.511 | 1.04
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.053 | 0.344 | 0.342 | 0.467 | 2.022 | 2.019 | 0.526 | 0.511 | 0.511 | 1.047
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.026 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.324 | 0.299 | 0.3 | 0.143
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.026 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.324 | 0.299 | 0.3 | 0.143
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8243 | 8319 | 30 | 14606 | 14636 | 435 | 15183 | 15618 | 38573