## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 202.354 | 69.325 | 70.087 |  |  |  | 665.84 | 804.31 | 801.526 | 381.433
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.831 | 0 | 0.028 |  |  |  | 16.868 | 50.455 | 49.78 | 21.205
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 22.422 | 22.294 |  |  |  | 0.975 | 100.11 | 98.117 | 54.569
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.574 | 2.559 |  |  |  | 0 | 14.343 | 14.055 | 7.453
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.379 | 1.351 | 0.575
Genel Toplam |  | 207.185 | 94.321 | 94.968 |  |  |  | 683.683 | 970.597 | 964.829 | 465.235
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 452.538 | 332.459 | 333.147 |  |  |  | 1549.105 | 1843.051 | 1837.142 | 973.342
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 80.078 | 76.559 | 76.629 | 32.618
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 22.152 | 22.025 |  |  |  | 0 | 178.056 | 174.477 | 86.918
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 452.538 | 354.611 | 355.172 |  |  |  | 1629.183 | 2097.666 | 2088.248 | 1092.878
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.538 | 1.294 | 1.307 |  |  |  | 12.414 | 12.222 | 12.225 | 5.955
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.051 | 0 | 0 |  |  |  | 0.177 | 0.487 | 0.481 | 0.205
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.257 | 0.256 |  |  |  | 0.015 | 0.933 | 0.914 | 0.536
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.027
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.006
Genel Toplam |  | 3.589 | 1.569 | 1.581 |  |  |  | 12.606 | 13.695 | 13.673 | 6.729
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.987 | 1.76 | 1.762 |  |  |  | 5.99 | 7.122 | 7.099 | 4.034
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.163 | 0.155 | 0.156 | 0.066
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.13 | 0.129 |  |  |  | 0 | 0.549 | 0.538 | 0.303
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.987 | 1.89 | 1.891 |  |  |  | 6.153 | 7.826 | 7.793 | 4.403
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 3.321 | 0.752 | 0.767 |  |  |  | 17.389 | 13.279 | 13.362 | 6.128
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 3.321 | 0.752 | 0.767 |  |  |  | 17.389 | 13.279 | 13.362 | 6.128
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 78 | 13547 | 13625 | 0 | 0 | 0 | 203 | 9895 | 10098 | 23723