## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.509 | 2.463 | 2.518 | 22.68 | 122.135 | 120.717 | 44.513 | 64.621 | 64.202 | 29.107
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.236 | 1.23 | 0 | 1.011 | 0.997 | 0 | 9.188 | 8.996 | 3.648
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.406 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.509 | 4.105 | 4.152 | 22.68 | 123.146 | 121.714 | 44.513 | 73.809 | 73.198 | 33.007
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.019 | 7.53 | 7.571 | 0 | 0.062 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 4.738
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.948 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.591
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.019 | 8.478 | 8.514 | 0 | 0.062 | 0.061 | 0 | 0.006 | 0.006 | 5.329
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.305 | 0.105 | 0.106 | 1.4 | 2.528 | 2.512 | 1.186 | 1.574 | 1.566 | 0.711
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0.086 | 0.084 | 0.042
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.305 | 0.135 | 0.136 | 1.4 | 2.543 | 2.526 | 1.186 | 1.66 | 1.65 | 0.757
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.094 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.094 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.033
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Dağıtım-OG |  | 0.16 | 0.001 | 0.002 | 3.585 | 4.866 | 4.848 | 1.472 | 1.873 | 1.864 | 0.883
Dağıtım-AG
İletim
Genel Toplam |  | 0.16 | 0.001 | 0.002 | 3.585 | 4.866 | 4.848 | 1.472 | 1.873 | 1.864 | 0.883
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 256 | 46124 | 46380 | 65 | 4494 | 4559 | 485 | 22754 | 23239 | 74178