## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.529 | 9.616 | 9.993 | 58.739 | 212.648 | 210.936 | 136.149 | 150.194 | 149.695 | 104.273
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 3.502 | 34.363 | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 5.642
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.663 | 1.638 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 7.268 | 7.009 | 3.717
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.471 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.529 | 11.75 | 12.095 | 62.241 | 247.052 | 244.997 | 136.149 | 157.462 | 156.704 | 113.817
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.823 | 0.989 | 1.001 | 4.102 | 22.295 | 22.092 | 46.48 | 84.093 | 82.756 | 40.169
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.297 | 3.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.881 | 2.113
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.823 | 4.286 | 4.25 | 4.102 | 22.295 | 22.092 | 46.48 | 86.043 | 84.637 | 42.282
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.078 | 1.046 | 1.046 | 1.51 | 4.257 | 4.227 | 3.566 | 4.1 | 4.081 | 2.898
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.401 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0.066
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.126 | 0.058
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.078 | 1.06 | 1.06 | 1.551 | 4.658 | 4.624 | 3.566 | 4.23 | 4.207 | 3.025
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.018 | 0.018 | 0.102 | 0.157 | 0.157 | 0.141 | 0.268 | 0.263 | 0.148
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.013 | 0.026 | 0.026 | 0.102 | 0.157 | 0.157 | 0.141 | 0.272 | 0.267 | 0.153
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.071 | 0.001 | 0.002 | 0.959 | 1.088 | 1.086 | 0.784 | 0.874 | 0.871 | 0.561
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.071 | 0.001 | 0.002 | 0.959 | 1.088 | 1.086 | 0.784 | 0.874 | 0.871 | 0.561
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 154 | 10415 | 10569 | 49 | 4357 | 4406 | 412 | 11179 | 11591 | 26566