## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.011 | 10.697 | 10.722 | 161.975 | 170.498 | 170.185 | 138.75 | 184.74 | 182.968 | 60.489
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.094 | 11.029 | 0 | 5.578 | 5.373 | 0 | 13.277 | 12.765 | 11.154
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.086 | 0.093
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.011 | 21.894 | 21.854 | 161.975 | 176.076 | 175.558 | 138.75 | 198.107 | 195.819 | 71.736
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.595 | 191.993 | 191.088 | 0 | 0 | 0 | 124.114 | 53.193 | 55.926 | 148.619
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 21.955 | 21.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.466 | 9.101 | 17.63
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.595 | 213.948 | 212.916 | 0 | 0 | 0 | 124.114 | 62.659 | 65.027 | 166.249
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.573 | 0.178 | 0.18 | 4.973 | 6.824 | 6.756 | 4.399 | 6.673 | 6.585 | 2.064
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.085 | 0.084 | 0 | 0.08 | 0.077 | 0 | 0.16 | 0.154 | 0.101
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.573 | 0.264 | 0.265 | 4.973 | 6.904 | 6.833 | 4.399 | 6.835 | 6.741 | 2.166
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.197 | 1.122 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0.26 | 0.268 | 0.854
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0.059
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.197 | 1.196 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0.287 | 0.294 | 0.913
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.166 | 0.253 | 0.253 | 0.767 | 1.721 | 1.686 | 0.489 | 0.788 | 0.776 | 0.453
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.166 | 0.253 | 0.253 | 0.767 | 1.721 | 1.686 | 0.489 | 0.788 | 0.776 | 0.453
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 26956 | 27113 | 73 | 1913 | 1986 | 356 | 8882 | 9238 | 38337