## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.966 | 14.563 | 14.533 |  |  |  | 38.056 | 30.329 | 30.537 | 16.52
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.694 | 0.692 |  |  |  | 0 | 15.725 | 15.302 | 2.506
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.035
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.966 | 15.297 | 15.265 |  |  |  | 38.056 | 46.054 | 45.839 | 19.061
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.628 | 2.217 | 2.212 |  |  |  | 0.271 | 0.043 | 0.049 | 1.943
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.471 | 16.764 | 16.732 |  |  |  | 35.547 | 36.926 | 36.889 | 19.234
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.166 | 0.166 |  |  |  | 0 | 0.058 | 0.057 | 0.152
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.257 | 0.251 | 0.031
Genel Toplam |  | 7.099 | 19.147 | 19.11 |  |  |  | 35.818 | 37.284 | 37.246 | 21.36
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.208 | 0.436 | 0.436 |  |  |  | 0.837 | 1.016 | 1.012 | 0.507
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0.148 | 0.144 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.208 | 0.441 | 0.441 |  |  |  | 0.837 | 1.164 | 1.156 | 0.529
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.087 | 0.308 | 0.307 |  |  |  | 0.038 | 0.006 | 0.007 | 0.27
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.123 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.169 | 0.184 | 0.183 | 0.25
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
Genel Toplam |  | 0.21 | 0.569 | 0.568 |  |  |  | 0.207 | 0.192 | 0.192 | 0.521
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.121 | 0.138 | 0.138 |  |  |  | 1.552 | 1.2 | 1.21 | 0.271
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.121 | 0.138 | 0.138 |  |  |  | 1.552 | 1.2 | 1.21 | 0.271
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 390 | 124986 | 125376 | 0 | 0 | 0 | 478 | 17294 | 17772 | 143148