## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.374 | 30.237 | 30.261 | 58.867 | 41.388 | 41.537 | 33.348 | 51.989 | 51.724 | 33.966
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.131 | 0.323 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 7.172 | 7.131 | 0.04 | 10.92 | 10.828 | 0 | 22.707 | 22.383 | 9.427
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.63 | 0.626 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0.105 | 0.104 | 0.516
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.521 | 38.362 | 38.34 | 58.907 | 52.406 | 52.463 | 33.348 | 74.801 | 74.211 | 44.163
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.194 | 11.902 | 11.915 | 13.615 | 53.836 | 53.495 | 10.625 | 24.646 | 24.446 | 16.808
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.114 | 0.079 | 0.079 | 0 | 1.143 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0.151
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.004 | 1.992 | 0 | 10.215 | 10.128 | 0 | 0.391 | 0.386 | 2.415
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0.035
Genel Toplam |  | 14.308 | 13.985 | 13.986 | 13.615 | 65.651 | 65.21 | 10.625 | 25.037 | 24.832 | 19.409
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.614 | 0.598 | 0.598 | 1.204 | 1.178 | 1.178 | 0.888 | 1.093 | 1.09 | 0.708
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.105 | 0.104 | 0.001 | 0.122 | 0.121 | 0 | 0.201 | 0.198 | 0.118
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.615 | 0.713 | 0.711 | 1.205 | 1.301 | 1.3 | 0.888 | 1.295 | 1.289 | 0.834
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 0.072 | 0.072 | 0.07 | 0.199 | 0.198 | 0.084 | 0.217 | 0.215 | 0.101
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.031
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.079 | 0.106 | 0.105 | 0.07 | 0.25 | 0.249 | 0.084 | 0.229 | 0.227 | 0.133
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.409 | 0.233 | 0.234 | 0.566 | 0.458 | 0.458 | 0.532 | 1.085 | 1.077 | 0.362
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.409 | 0.233 | 0.234 | 0.566 | 0.458 | 0.458 | 0.532 | 1.085 | 1.077 | 0.362
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 5000 | 859937 | 864937 | 724 | 84631 | 85355 | 2052 | 142001 | 144053 | 1094345
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.