## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.389 | 16.432 | 16.485 | 23.976 | 22.79 | 22.811 | 20.778 | 28.872 | 28.597 | 17.137
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.13 | 0.751 | 0.761 | 0.345 | 0.789 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0.746
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.365 | 0.184 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.099 | 4.521 | 4.488 | 0 | 5.143 | 5.053 | 0 | 4.857 | 4.692 | 4.526
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.008 | 0.302 | 0.299 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.276
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Genel Toplam |  | 25.991 | 22.195 | 22.223 | 24.321 | 28.745 | 28.668 | 20.778 | 33.729 | 33.289 | 22.86
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.417 | 13.805 | 13.962 | 78.437 | 62.304 | 62.586 | 27.289 | 318.923 | 309.021 | 23.516
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.035 | 2.712 | 2.692 | 0 | 6.975 | 6.853 | 0 | 0.705 | 0.681 | 2.896
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.452 | 16.517 | 16.654 | 78.437 | 69.279 | 69.439 | 27.289 | 319.628 | 309.702 | 26.412
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43 | 0.415 | 0.415 | 0.387 | 0.447 | 0.446 | 0.531 | 0.839 | 0.828 | 0.426
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.039 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.009
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.085 | 0.083 | 0.047
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.47 | 0.476 | 0.475 | 0.389 | 0.483 | 0.482 | 0.531 | 0.924 | 0.911 | 0.485
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.166 | 0.077 | 0.077 | 0.281 | 0.271 | 0.271 | 0.09 | 0.784 | 0.761 | 0.104
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.028
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.166 | 0.105 | 0.105 | 0.281 | 0.31 | 0.309 | 0.09 | 0.803 | 0.78 | 0.132
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.003 | 0 | 0 | 0.11 | 0.049 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–OG |  | 0.239 | 0.167 | 0.168 | 0.202 | 0.26 | 0.259 | 1.098 | 0.711 | 0.724 | 0.186
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.242 | 0.167 | 0.168 | 0.312 | 0.309 | 0.309 | 1.098 | 0.711 | 0.724 | 0.189
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13465 | 1752305 | 1765770 | 2017 | 113399 | 115416 | 1470 | 41825 | 43295 | 1924481
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.