## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.1 | 0.44 | 0.438 | 0.229 | 0.283 | 0.282 | 0.963 | 1.588 | 1.575 | 0.533
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 24.353 | 20.08 | 20.108 | 32.332 | 29.511 | 29.547 | 29.044 | 37.489 | 37.321 | 22.322
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.425 | 0.527 | 0.533 | 0.228 | 0.372 | 0.37 | 0.026 | 0.126 | 0.124 | 0.485
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.248 | 0.118 | 0.119 | 0 | 0.107 | 0.105 | 0.157 | 0.913 | 0.898 | 0.191
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.068 | 4.94 | 4.908 | 0.009 | 8.322 | 8.218 | 0 | 12.936 | 12.679 | 5.845
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.005 | 0.362 | 0.359 | 0 | 0.046 | 0.045 | 0 | 0.121 | 0.119 | 0.317
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 26.199 | 26.47 | 26.468 | 32.798 | 38.641 | 38.567 | 30.19 | 53.173 | 52.716 | 29.695
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.371 | 12.088 | 12.182 | 56.993 | 52.8 | 52.852 | 23.482 | 64.934 | 64.113 | 19.657
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.028 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.402 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0.044
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023 | 2.291 | 2.276 | 0 | 7.225 | 7.134 | 0 | 0.657 | 0.644 | 2.441
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Genel Toplam |  | 26.422 | 14.401 | 14.48 | 56.993 | 60.588 | 60.542 | 23.482 | 65.591 | 64.757 | 22.152
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.033 | 0.053 | 0.052 | 0.016
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.451 | 0.467 | 0.467 | 0.604 | 0.785 | 0.782 | 0.641 | 0.807 | 0.804 | 0.519
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.026 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.007
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.061 | 0.06 | 0 | 0.083 | 0.082 | 0 | 0.122 | 0.119 | 0.067
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.481 | 0.552 | 0.551 | 0.613 | 0.88 | 0.876 | 0.676 | 0.988 | 0.981 | 0.612
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.131 | 0.075 | 0.075 | 0.215 | 0.227 | 0.227 | 0.13 | 0.286 | 0.282 | 0.104
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.029
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.131 | 0.105 | 0.105 | 0.215 | 0.27 | 0.269 | 0.13 | 0.303 | 0.299 | 0.133
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.002 | 0 | 0 | 0.073 | 0.023 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–OG |  | 0.262 | 0.191 | 0.191 | 0.327 | 0.478 | 0.476 | 0.623 | 0.753 | 0.75 | 0.262
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.264 | 0.191 | 0.191 | 0.4 | 0.501 | 0.5 | 0.623 | 0.753 | 0.75 | 0.264
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20635 | 3122552 | 3143187 | 3052 | 240385 | 243437 | 6871 | 339867 | 346738 | 3733362
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.