## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.447 | 1.836 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 2.671 | 2.664 | 1.848
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.038 | 12.169 | 12.156 | 39.927 | 29.973 | 29.993 | 10.961 | 9.099 | 9.117 | 12.616
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.403 | 0.223 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 11.046 | 10.946 | 1.408
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.509 | 3.5 | 0 | 10.661 | 10.64 | 0 | 8.332 | 8.251 | 4.349
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.888 | 17.738 | 17.718 | 39.927 | 40.634 | 40.633 | 13.74 | 31.148 | 30.978 | 20.222
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.158 | 9.571 | 9.565 | 11.373 | 0.066 | 0.088 | 17.933 | 17.844 | 17.844 | 10.063
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.477 | 2.471 | 0 | 3.643 | 3.636 | 0 | 3.178 | 3.147 | 2.598
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.158 | 12.048 | 12.036 | 11.373 | 3.709 | 3.724 | 17.933 | 21.022 | 20.991 | 12.661
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.072 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.078 | 0.078 | 0.054
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.367 | 0.512 | 0.511 | 1.864 | 1.761 | 1.761 | 0.417 | 0.483 | 0.483 | 0.564
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.05 | 0.05 | 0.006
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.076 | 0.075 | 0.048
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.441 | 0.608 | 0.607 | 1.864 | 1.891 | 1.891 | 0.479 | 0.687 | 0.686 | 0.672
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.055 | 0.111 | 0.11 | 0.045 | 0 | 0 | 0.13 | 0.225 | 0.224 | 0.118
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.051
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.055 | 0.156 | 0.155 | 0.045 | 0.095 | 0.095 | 0.13 | 0.301 | 0.3 | 0.169
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.103 | 0.324 | 0.324 | 1.909 | 2.535 | 2.534 | 0.471 | 0.589 | 0.588 | 0.452
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.103 | 0.324 | 0.324 | 1.909 | 2.535 | 2.534 | 0.471 | 0.589 | 0.588 | 0.452
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 545 | 213922 | 214467 | 22 | 11354 | 11376 | 276 | 28031 | 28307 | 254150
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.