## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.443 | 3.311 | 3.295 | 2.417 | 2.191 | 2.193 | 1.974 | 3.63 | 3.591 | 3.305
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.318 | 17.887 | 17.829 | 23.595 | 21.506 | 21.526 | 31.748 | 30.435 | 30.466 | 21.678
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.041 | 0.178 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.336 | 0.329 | 0.208
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0.82 | 0.279 | 0.006 | 0.012 | 0.059
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.969 | 1.959 | 0 | 12.002 | 11.891 | 0 | 5.744 | 5.609 | 3.673
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.2 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.201 | 0.186
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.802 | 23.545 | 23.459 | 26.012 | 36.527 | 36.43 | 34.059 | 40.356 | 40.208 | 29.109
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.62 | 4.294 | 4.29 | 19.474 | 34.52 | 34.381 | 30.744 | 36.952 | 36.806 | 15.593
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.498 | 0.495 | 0 | 1.291 | 1.279 | 0 | 0.383 | 0.374 | 0.514
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.62 | 4.792 | 4.785 | 19.474 | 35.811 | 35.66 | 30.744 | 37.335 | 37.18 | 16.107
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 0.092 | 0.092 | 0.083 | 0.075 | 0.075 | 0.068 | 0.123 | 0.122 | 0.099
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.154 | 0.364 | 0.363 | 0.516 | 0.589 | 0.588 | 0.55 | 0.551 | 0.551 | 0.432
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.002 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.006
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0.138 | 0.136 | 0 | 0.055 | 0.054 | 0.039
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.168 | 0.489 | 0.487 | 0.599 | 0.812 | 0.809 | 0.621 | 0.733 | 0.731 | 0.579
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029 | 0.045 | 0.045 | 0.131 | 0.23 | 0.229 | 0.179 | 0.212 | 0.212 | 0.105
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.015
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.029 | 0.063 | 0.063 | 0.131 | 0.242 | 0.241 | 0.179 | 0.222 | 0.221 | 0.12
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.055 | 0.111 | 0.111 | 0.481 | 0.578 | 0.577 | 0.471 | 0.434 | 0.435 | 0.235
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.055 | 0.111 | 0.111 | 0.481 | 0.578 | 0.577 | 0.471 | 0.434 | 0.435 | 0.235
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1625 | 296388 | 298013 | 289 | 31001 | 31290 | 3073 | 128010 | 131083 | 460386
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.