## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.652 | 16.077 | 16.152 | 105.232 | 91.55 | 91.782 | 297.3 | 1050.015 | 1032.093 | 23.305
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.228 | 0.44 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.111 | 8.063 | 0 | 14.958 | 14.704 | 0 | 0 | 0 | 8.632
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.191 | 0.19 | 0 | 0.706 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0.233
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.88 | 24.819 | 24.844 | 105.232 | 107.214 | 107.18 | 297.3 | 1050.015 | 1032.093 | 32.571
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.22 | 6.642 | 6.628 | 0 | 7.667 | 7.537 | 0 | 0 | 0 | 6.702
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.752 | 0.535 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.949 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.972 | 8.126 | 8.108 | 0 | 7.667 | 7.537 | 0 | 0 | 0 | 8.053
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.892 | 0.591 | 0.593 | 2.309 | 2.616 | 2.611 | 11 | 43.232 | 42.464 | 0.793
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.142 | 0.141 | 0 | 0.146 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.142
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.893 | 0.738 | 0.739 | 2.309 | 2.766 | 2.758 | 11 | 43.232 | 42.464 | 0.941
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.094
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.082 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.103
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.219 | 0.213 | 0.213 | 0.123 | 0.19 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.211
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.219 | 0.213 | 0.213 | 0.123 | 0.19 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.211
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 759 | 126108 | 126867 | 204 | 11811 | 12015 | 2 | 82 | 84 | 138966