## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.349 | 40.396 | 40.442 |  |  |  | 298.9 | 179.567 | 180.468 | 42.216
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.657 | 1.012 | 1.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.997
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.613 | 6.575 |  |  |  | 0 | 30.709 | 30.477 | 6.877
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.665 | 0.661 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.653
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.006 | 48.686 | 48.688 |  |  |  | 298.9 | 210.276 | 210.945 | 50.743
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.696 | 1.686 |  |  |  | 0 | 4.271 | 4.238 | 1.718
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.069 | 2.057 |  |  |  | 0 | 11.967 | 11.876 | 2.181
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 3.765 | 3.743 |  |  |  | 0 | 16.238 | 16.114 | 3.899
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.564 | 1.025 | 1.022 |  |  |  | 1.167 | 0.701 | 0.704 | 1.018
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.088 | 0.087 |  |  |  | 0 | 0.191 | 0.19 | 0.089
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.567 | 1.127 | 1.123 |  |  |  | 1.167 | 0.892 | 0.894 | 1.12
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.137 | 0.136 | 0.021
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.067 | 0.066 |  |  |  | 0 | 0.224 | 0.223 | 0.068
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.087 | 0.086 |  |  |  | 0 | 0.361 | 0.359 | 0.089
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.059 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.059 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.016
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 358 | 61614 | 61972 | 0 | 0 | 0 | 6 | 789 | 795 | 62767