## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.702 | 49.38 | 49.106 | 35.471 | 58.32 | 58.129 | 150.553 | 183.79 | 183.633 | 81.25
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 24.334 | 24.166 | 0 | 47.759 | 47.36 | 0 | 51.779 | 51.533 | 34.954
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 4.224 | 4.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.736 | 1.728 | 2.804
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.702 | 77.938 | 77.467 | 35.471 | 106.079 | 105.489 | 150.553 | 237.305 | 236.894 | 119.008
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.518 | 0.515 | 0 | 80.764 | 80.09 | 0 | 0 | 0 | 16.229
Dağıtım-AG | Güvenlik
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.064 | 18.247 | 18.183 | 66.915 | 258.064 | 256.466 | 50.495 | 51.848 | 51.841 | 73.181
Dağıtım-OG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.064 | 18.765 | 18.698 | 66.915 | 338.828 | 336.556 | 50.495 | 51.848 | 51.841 | 89.41
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.319 | 0.76 | 0.757 | 0.949 | 1.634 | 1.628 | 4.184 | 4.808 | 4.805 | 1.843
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.43 | 0.427 | 0 | 0.418 | 0.414 | 0 | 0.45 | 0.448 | 0.429
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.018
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.319 | 1.213 | 1.207 | 0.949 | 2.052 | 2.042 | 4.184 | 5.278 | 5.273 | 2.29
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0.251 | 0.25 | 0.169 | 0.68 | 0.675 | 0.789 | 0.806 | 0.806 | 0.46
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.183 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.04
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.258 | 0.257 | 0.169 | 0.863 | 0.857 | 0.789 | 0.806 | 0.806 | 0.5
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.355 | 0.143 | 0.144 | 1.017 | 1.859 | 1.852 | 4.553 | 5.082 | 5.08 | 1.597
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.355 | 0.143 | 0.144 | 1.017 | 1.859 | 1.852 | 4.553 | 5.082 | 5.08 | 1.597
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 141 | 20284 | 20425 | 59 | 7002 | 7061 | 38 | 7969 | 8007 | 35493